兰州大学档案馆

库房安全管理细则

第一条  为规范档案馆库房安全管理，确保档案资料的完整与安全，根据《档案法》、《档案法实施办法》、《兰州大学档案管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条  档案馆库房安全管理，是指档案馆对档案库房和档案资料采取一系列的防护措施，确保档案资料完整与安全的活动。

第三条  档案馆应切实加强对库房安全管理工作的领导，把档案馆库房安全管理工作纳入有关制度和有关人员的岗位责任制，确保档案资料的完整与安全。

第四条  档案馆必须配置符合库房安全管理工作要求的现代化消防防盗设施和设备。

第五条  档案库房内不得从事娱乐、进餐、会客等与档案管理无关的活动；未经允许，非本馆工作人员不得进入库区。

第六条  档案馆应使用空调系统或者采取通风降温等措施，保证库房的温度在14—24℃之间，相对湿度在45%—60%之间。

第七条  档案馆库房及库外应科学地安设温、湿度记录仪表。库房内外温、湿度应定时测记，一般每天2次，掌握温、湿度变化情况，随时予以控制调节。注意积累库房内外温、湿度变化规律，制定综合管理计划。

第八条  档案馆应设消毒室或消毒箱，新接收进馆的档案经消毒、除尘后方能入库。

第九条  档案馆应设熏蒸室或其他杀虫设施，并建立定期虫霉检查制度，发现虫霉及时处理。

第十条  档案库门应为防火金属门；窗应为双层窗，外窗应有安全防护措施，并应有窗帘等遮阳措施，开启窗扇应有密闭措施，防治害虫侵入。

第十一条  档案库房应设水基环保型灭火器、防烟面具，并定期检查灭火设备。

第十二条  馆区内的监控服务器等设备用房应远离库房。

第十三条  定期检查馆库内供水设备，保证供水设备的安全可靠，杜绝跑水现象。

第十四条  定期检查库区照明电源，保证照明电源绝缘良好。照明电源宜选用紫外线微弱的白炽灯泡，加磨砂灯罩。

第十五条  定期检查监控和报警防盗系统，保证其运行良好。定期备份监控录像，至少保留3个月。节假日值班期间，值班人员注意查看监控服务器有无断电现象，及时排查监控报警故障。

第十六条  严格实行档案出入库登记制度。

第十七条  每年应定期对库藏档案进行一次10%抽样检查，掌握档案实体保管情况和库房安全管理情况，发现问题，应及时采取措施予以处理。

第十八条  调卷人员应正确掌握密集架开合方法，定期检查，及时维修。

第十九条  涉及学校固定资产等重要、珍贵档案，应采取特殊的安全防护措施，专人负责，专室存放，确保其绝对安全。

第二十条  整理、检查、展览、利用历史档案原件时，工作人员和利用人员应戴纺织或无纺手套，不得用手直接接触档案纸张，以免造成污染和破损。在档案工作台面上，不得放置饮水、零食等，以免造成档案实体污损。

第二十一条  严格实行离库检查制度，检查内容包括库区门窗是否关闭；人工照明、水源、电源是否切断；档案柜架是否闭合等。

第二十二条  对馆藏字画的保存应采用防光、防尘、密封性能好的档案柜，以保持保存环境的相对稳定。

第二十三条  定期投放防虫、防鼠药物。

第二十四条  特殊载体档案（光盘、磁盘、磁带、缩微品、照片、底片）等必须存放在符合特殊载体档案防护要求的防磁柜等规范装具，远离热源、酸碱等有害气体和强磁场，并按有关规范要求定期进行有效性、安全性检查，如发现问题应及时拷贝、复制或转换。

第二十五条  本细则经2008年11月27日档案馆馆务会议讨论通过，即日起执行。